{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":13,"n_cols":7,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.1.25"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"无影灯","啄木鸟","卤素灯","24V150W",10]
[2,"动脉硬化","欧姆龙","袖带","BP203RPEIII",2]
[3,"监护仪","/","配件","心电导联、血氧等",1]
[4,"全温度震荡培养箱（型号：HZQ-F100）","江苏太仓华美生化仪器厂","弹簧条","34cm(不算挂钩的长度)",50]
[5,"全温度震荡培养箱（型号：HZQ-F100）","江苏太仓华美生化仪器厂","弹簧条","23cm(不算挂钩的长度)",70]
[6,"电子天平（型号：CP224S）","德国赛多利斯","按键面板","—",1]
[7,"二氧化碳培养箱（型号：CCL-170B-8）","新加坡ESCO","ULPA 空气过滤器","—",2]
[8,"高效液相色谱仪","Waters","进样器注射器驱动单元",700005201,1]
[9,"高效液相色谱仪","Waters","样品管理器进样阀阀芯",700005236,1]