{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":9,"n_cols":7,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.6.14"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"清洗机","山东新华","清洗机M0模块",null,1]
[2,"输液泵","深圳圣诺","蠕动泵组件","SN-1500H",4]
[3,"输液泵","深圳圣诺","数码显示管","SN-1500H",3]
[4,"无创呼吸机","飞利浦","电源管理板",1054358,1]
[5,"无创呼吸机","飞利浦","涡轮",1055434,1]