{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.9.27"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"自动内镜清洗机","美国强生","消毒液泵","110022-01",1]
[2,"自动内镜清洗机","美国强生","MV阀","107470-01",2]
[3,"冷光源","奥林巴斯","氙灯","MAJ-1817",1]
[4,"脉动真空灭菌器","山东新华","压力变送器","A-10",1]
[5,"离心机","美国Thremo","主板",20150393,1]
[6,"离心机","美国Thremo","芯片",70904761,1]
[7,"离心机","美国Thremo","密封圈",14047634172,2]
[8,"离心机","美国Thremo","离心机电机",70902030,1]
[9,"离心机","美国Thremo","离心机锁头",70902026,1]
[10,"心脏临时起搏器","美国百多力","连接线缆","ReocorS单腔",2]
[11,"心脏临时起搏器","美国百多力","连接线缆","ReocorD双腔",1]
[12,"切片机","徕卡","压缩机","适用于CM1950",1]
[13,"切片机","徕卡","E阀","适用于CM1950",2]
[14,"切片机","徕卡","干燥过滤器","适用于CM1950",1]
[15,"动态脑电图机","深圳博英","储存卡","8g",5]
[16,"多导电生理记录系统","四川锦江","光纤线","15m",6]
[17,"生化分析仪","奥林巴斯","试剂冰箱维修","/",1]