{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2022.10.25"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"通风柜","苏州博莱尔","风机","YYD-50","1个"]
[2,"超声电子胃镜","奥林巴斯","维修超声电子胃镜","GF-UCT260",1]
[3,"呼吸机","迈柯维","氧电池","兼容",1]
[4,"纤维支气管镜","奥林巴斯","维修纤维支气管镜","BF-P60",1]
[5,"呼吸机","VIASYS","氧电池","兼容",1]
[6,"呼吸机","Hamilton","氧电池","兼容",1]
[7,"呼吸机","Drager","电源模块",8421229,2]
[8,"电针仪","苏州医疗","电源输出线",null,30]
[9,"电针仪","苏州医疗","电源适配器",null,6]
[10,"吞咽治疗仪","美国chattanooga","电极线",null,4]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]