{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2023.2.16"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"层流净化机组","/","循环机组控制（柜）系统(含ABB变频器)","AHU402","1"]
[2,"层流净化机组","/","新风除湿机控制（柜）系统","CSC-02","1"]
[3,"陪护椅","/","陪护椅整张皮面翻新","定制 蓝色 PU皮","42","可看样品"]
[4,"陪护椅","/","丝杆万向轮"," 2寸脚轮 丝杆M10*25mm\n材质性能：钢叉、聚氨酯、承重静音、耐磨","200个"]
[5,"陪护椅","/","丝杆万向轮"," 2寸脚轮 丝杆M8*40mm\n材质性能：钢叉、聚氨酯、承重静音、耐磨","100个"]
[6,"设备带","/","密封垫","国标","200"]