{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2022.3.28"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"二氧化碳培养箱","Thermo","高效过滤器","760175",2]
[2,"CT","GE","FLASH PAD BATTERY",5382000,1]
[3,"CT","GE","VCTHD FAILSAFE CCB ASM FRU","53335448-2",1]
[4,"牙科综合治疗台","德国卡瓦","仰角手机","CK-45L",10]
[5,"牙科综合治疗台","上海立珂","负压单元","luck-I",6]
[6,"牙科综合治疗台","上海立珂","医生操作单元","luck-I",6]
[7,"牙科综合治疗台","台湾昆凌","液压缸","QL2200",1]
[8,"牙科综合治疗台","上海立珂","球阀","国产",50]
[9,"增压泵","韩进","增压泵","PHJ-250A",1]
[11,"离心机","美国thermo","离心机电机",70902030,1]
[12,"离心机","美国thermo","温度传感器",40251,1]
[13,"离心机","美国thermo","控制板",10030892,1]
[14,"呼吸机","Drager","主板",8350471,1]
[15,"超声内镜","Olympus","水汽按钮","MAJ-1444",2]
[16,"纤维支气管镜","PENTAX","维修纤维支气管镜","FB-15RBS",1]
[17,"电子支气管镜","PENTAX","维修电子支气管镜","EB15-J10",1]