{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2022.5.9"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"超声诊断仪","迈瑞","L12-3E探头维修","L12-3E",1]
[2,"医用显示器","巨鲨","视频线","Q9","10米"]
[3,"超声乳化仪","爱尔康","显示控制板","210-3171-002",1]
[4,"细胞破碎仪（Precellys24）","法国Bertin","均质器抗旋转套件","专用配件",1]
[5,"凝胶成像分析系统","美国BIO-RAD","滤光片","10009384-SVC",1]
[6,"动静脉脉冲气压泵（PTQ-2）","重庆朋康泰","敞开式气囊","下肢",2]