{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2022.5.11"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"超声诊断仪","迈瑞","探头维修","SC5-1U",1]
[2,"超声诊断仪","迈瑞","探头维修","L12-3E",1]
[3,"超声诊断仪","迈瑞","探头维修","C5-2E",1]
[4,"超声诊断仪","迈瑞","探头维修","V11-3E",1]
[5,"医用显示器","南京巨鲨","主板","JUSHA-C31专用",1]
[6,"离心机"," 美国thermo","离心机门锁总成","700902692",1]
[7,"离心机"," 美国thermo","控制板",10030892,1]
[8,"离心机"," 美国thermo","制动器",20160352,1]
[9,"低温等离子","山东新华","油雾过滤器","等离子专用",4]
[10,"低温等离子","山东新华","过氧化氢过滤器","等离子专用",4]
[11,"低温等离子","上海惠丰","真空泵油","4L",12]
[12,"清洗机","山东新华"," 模块","M0",1]
[13,"清洗机","山东新华","同步带","3000-M5-15",1]