{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2023.11.21"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"显微镜","日本奥林巴斯","荧光控制器","FC904一T4",1]
[2,"冷光源","日本富士","测光组件","XL-4450",1]
[3,"冷光源","日本富士","点灯装置","XL-4450",1]
[4,"冷光源","日本富士","氙灯","LMP-402",1]
[5,"单孔腹腔镜","STORZ","维修单孔腹腔镜","26048BSA",2]
[6,"电针仪","苏州医疗","电源输出连接线","/",20]
[7,"电针仪","苏州医疗","电源适配器","/",6]
[8,"臭氧消毒机","四川康亚","床单位臭氧发生器主板","套",1]
[9,"臭氧消毒机","四川康亚","出气管","根",3]
[10,"臭氧消毒机","四川康亚","回气管","根",3]
[11,"臭氧消毒机","四川康亚","内管及四通","套",1]
[12,"臭氧消毒机","四川康亚","床单位主板","套",1]
[13,"臭氧消毒机","四川康亚","床单位液晶显示器","套",1]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]