{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2023.11.23"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"血液透析机","威高","复式泵齿轮箱","X01-030210",3]
[2,"血液透析机","威高","滑块","X60-009B00",3]
[3,"血液透析机","威高","密封圈","S03-015A01",6]
[4,"血液透析机","威高","带状轴承","B07-069A00",6]
[5,"纯水仪","美国Thermo","预处理柱","D502113",1]
[6,"纯水仪","美国Thermo","抗结垢柱","D502114",1]
[7,"纯水仪","美国Thermo","活性炭过滤柱","D502115",1]
[8,"纯水仪","美国Thermo","RO膜","FL1265X1",2]
[9,"纯水仪","美国Thermo","超滤柱","FL1192X1",1]
[10,"纯水仪","美国Thermo","离子交换柱","D502137",1]
[11,"纯水仪","美国Thermo","后置纯化柱","D50233",2]
[12,"纯水仪","美国Thermo","前置纯化柱","D50231",1]
[13,"纯水仪","美国Thermo","出水过滤器","D3750",2]
[14,"纯水仪","美国Thermo","增压泵",19.005,1]
[15,"二氧化碳培养箱","美国Thermo","氧气传感器",290083,1]
[16,"二氧化碳培养箱","美国Thermo","高效过滤器",760175,1]
[17,"二氧化碳培养箱","美国Thermo","空气过滤器",770001,1]
[18,"水处理器","上海力康","RO膜",4040,"2支"]
[19,"水处理器","上海力康","纯化树脂",8420,"60L"]
[20,"水处理器","上海力康","石英砂","8~12","100KG"]
[21,"水处理器","上海力康","活性炭","1000","50KG"]
[22,"水处理器","上海力康","软化树脂","001*7","75L"]
[23,"全自动毛细管电泳仪","法国sebia","毛细管","10046286BS","8根"]
[24,"纯水机","四川水思源","RO膜","2540","1支"]
[25,"纯水机","四川水思源","纯化树脂","8420","50L"]
[26,"纯水机","四川水思源","纯化柱","75CM","1组"]
[27,"离心机","美国Thermo","制动器","20160352",1]
[28,"离心机","美国Thermo","温度传感器","40251",1]
[29,"离心机","美国Thermo","酶标板转头","75003624",1]