{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6],[10,1,13,1],[10,2,13,2],[10,6,13,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2023.12.21"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"全自动生化分析仪","日本贝克曼库尔特生物","温度控制板","MU795602",1]
[2,"监护仪","深圳迈瑞","心电导联线（兼容）","T系列一体",15]
[3,"监护仪","宝莱特","血氧饱和度探头(原装)","A系列分体",12]
[4,"监护仪","深圳迈瑞","体温探头（兼容）","T系列一体",10]
[5,"流式细胞仪","美国BD","喷嘴","85um",1]
[6,"连续血液净化装置","百特金宝","加温管",21910050,1]
[7,"超纯水仪","英国 VEOLIA-ELGA","全波长紫外灯","LC210-02",1]
[8,null,null,"内置预处理柱","LC241",1]
[9,null,null,"超纯化柱","LC275",1]
[10,null,null,"超纯化柱","LC208",1]
[11,"阴道镜","徐州人从众","阴道镜支架","无",1]
[12,"阴道镜","徐州人从众","脚踏","无",1]
[13,"非接触式眼压计","CANON","气缸单元套件","CA-BM7-0523-000",1]
[14,"全自动生化分析仪","日本贝克曼库尔特生物","温度控制板","MU795602",2]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]