{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["公示表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公示表","index":0,"n_rows":40,"n_cols":9,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,3],[2,4,2,7],[2,8,3,8]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2024.7.11"]
["序号","设备信息",null,null,"配件信息",{"$nulls":3},"备注"]
[null,"设备名称","厂家","型号","品名","品牌","规格型号/货号","数量"]
[1,"超声诊断仪","迈瑞","DC-8","L12-3E探头维修","迈瑞","L12-3E",1]
[2,"超声诊断仪","迈瑞","DC-8","P4-2E探头维修","迈瑞","P4-2E",1]
[3,"超声诊断仪","迈瑞","DC-8","C5-2E探头维修","迈瑞","C5-2E",2]
[4,"注射泵","圣诺","SN-50C6","主板","圣诺","SN-50C6",1]
[5,"呼吸机","德尔格","Savina","氧电池","德尔格或兼容","MX01049",2]
[6,"注射泵","圣诺","SN-50C6","电池组","圣诺","SN-50C6",1]
[7,"注射泵","圣诺","SN-50F6","电池组","圣诺","SN-50F6",1]
[8,"内镜工作站","德国ERBE","VlO200S十APC2","软性电极","上海埃尔顿","AF一1810DQ",3]
[9,"内镜工作站","德国ERBE","VlO200S十ApC2","软性电极","上海埃尔顿","AF一2415DQ",3]
[10,"内镜工作站","德国ERBE","VlO200S十APC2","软性电极","上海埃尔顿","AF一1810DZ",3]
[11,"监护仪","芬兰ge","B650","XP AC/DC电源供应器单元B650v02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","芬兰ge","2104122-001",3]
[12,"清洗机","山东新华","Rapid-a-520","固定环（3孔）","山东新华","EASY200.01.200B",10]
[13,"清洗机","山东新华","Rapid-a-520","卡环","山东新华","EASY200.01-13.R1",10]
[14,"离心机","美国Thermo有限公司","台式冷冻S18R","离心机转头","赛默飞",75003652,1]
[15,"手术显微镜","瑞士leica","M720OH5","主机维修","leica","M720OH5",1]
[16,"呼吸机","德尔格","Savina300","流量传感器","德尔格",8403735,5]
[17,"心血管造影机","GE","Innova2100IQ","专用电容","genteq","10uF/370VAC",2]
[18,"心血管造影机","GE","Innova2100IQ","专用电容","genteq","6uF/370VAC",2]
[19,"心血管造影机","GE","Innova2100IQ","专用电容","genteq","3uF/370VAC",2]
[20,"12通道电子移液器","普兰德","705450 1-20ul","移液器维修","普兰德","705450 1-20ul",1]
[21,"灭菌器","上海申安","LDZM-80KCS","水位探针","上海申安","3针",1]
[22,"呼吸机","瑞典迈柯唯","SerVO一S","压力监测板","瑞典迈柯维","6696967",1]
[23,"层流净化机组","/","/","层流净化机组安装调试(需看现场）","/","/",1]
[24,"电子鼻咽喉镜","奥林巴斯","ENF-V3","镜头维修","奥林巴斯","ENF-V3",1]
[25,"电子鼻咽喉镜","奥林巴斯","ENF-V3","镜头维修","奥林巴斯","ENF-V3",1]
[26,"电子鼻咽喉镜","奥林巴斯","ENF-V3","镜头维修","奥林巴斯","ENF-V3",1]
[27,"电子鼻咽喉镜","富士","/","镜头维修","富士","/",1]
[28,"电子鼻咽喉镜","富士","/","镜头维修","富士","/",1]
[29,"数字化移动式摄影X线机","美国GE","Optima XR220AMX","水冷机维修","/","/",2]
[30,"转印槽","美国伯乐","trans-blot","电极","/","/",1]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]